第4部分

操作技能复习题

一、用偏光仪观察及测试宝石的光性特征（试题代码：1.1；考核时间：5min）

（一）试题单

1.场地设备要求

（1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

（2）待测的彩色宝石标本1.1

2.工作任务

（1）对标本1.1进行偏光仪的检验

3.技能要求

（1）能够正确使用偏光仪

（2）准确给出偏光仪的测试现象与结论

4.质量指标

（1）偏光仪的操作准确

（2）偏光仪的测试现象及结论准确

（二）评分表

客观分评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 1 | 正确使用偏光仪，准确描述偏光仪状态，错误扣1分 |  |  |
| O2 | 2 | 正确描述偏光仪下宝石的现象，错误扣1分 |  |  |
| O3 | 2 | 正确写出宝石在偏光镜下结论，错误扣1分 |  |  |

二、用二色镜观察及测试宝石的光性特征（试题代码：1.2；考核时间：5min）

（一）试题单

1.场地设备要求

（1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

（2）待测的彩色宝石标本1.2

2.工作任务

（1）对标本1.2进行二色镜的检验

3.技能要求

（1）能够正确使用二色镜

（2）准确给出二色镜的测试现象与结论

4.质量指标

（1）二色镜的操作准确

（2）二色镜的测试现象及结论准确

（二）评分表

客观分评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 1 | 正确使用二色镜，准确描述二色镜状态，错误扣1分 |  |  |
| O2 | 2 | 正确描述二色镜下宝石的现象，错误扣1分 |  |  |
| O3 | 2 | 正确写出宝石在二色镜下结论，错误扣1分 |  |  |

三、用常规检测仪器进行常见宝石品种的鉴别（试题代码：2.1；考核时间：108min）

（一）试题单

1.场地设备要求

（1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

（2）待测的彩色宝石标本2.1.1-2.1.6

2.工作任务

（1）对标本2.1.1-2.1.6进行彩色宝石品种检验

3.技能要求

（1）能够正确描述样品的外部和内部特征

（2）能够根据样品的观察特征，正确选择有用的测试仪器，并得出测试信息和结论

（3）能根据样品的观察特征和测试结论得出准确的定名；定名依据国家标准《GB/T 16552 珠宝玉石  名称》

4.质量指标

（1）宝石材料的的外部和内部特征描述准确

（2）常规宝石检验检测设备的测试现象及结论准确

（3）宝石的定名准确

（二）评分表

客观分评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 3 | 能对宝石进行外观检查（称量、颜色、形状、光泽、透明度、特殊光学效应），总计6项，错误1项扣0.5分 |  |  |
| 02 | 1 | 偏光镜测试准确，错误扣1分 |  |  |
| 03 | 1 | 多色性测试准确，错误扣1分 |  |  |
| 04 | 1 | 折射率测试准确，错误扣1分 |  |  |
| 05 | 1 | 密度测试准确，错误扣1分 |  |  |
| 06 | 1 | 滤色镜测试准确，错误扣1分 |  |  |
| 07 | 1 | 紫外荧光测试准确，错误扣1分 |  |  |
| 08 | 1 | 放大检查（内、外部特征）测试准确，总计2项，错误1项扣0.5分 |  |  |
| 09 | 2 | 宝石定名正确； 定名基本正确（文字错误，描述不完整），扣0.5分； 定名基本正确（文字错误，描述不完整，没有定名至宝石种，没有注明宝石性质），扣1分； 定名错误或无定名，扣2分 |  |  |

四、宝石的颜色评价（试题代码：2.2；考核时间：7min）

（一）试题单

1.场地设备要求

（1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

（2）待测标本2.2

2.工作任务

（1）对试题2.2的宝石进行颜色评价

3.技能要求

（1）能够正确描述宝石颜色色调

（2）能够正确描述宝石颜色彩度

4.质量指标

（1）宝石颜色色调描述准确

（2）宝石颜色彩度描述准确

（二）评分表

客观分评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 1 | 准确描述宝石的色调，错误扣1分 |  |  |
| O2 | 1 | 准确描述宝石的彩度，错误扣1分 |  |  |
| O3 | 1 | 准确描述宝石的颜色，错误扣1分 |  |  |

五、计算宝石的密度及双折射率（试题代码：3.1；考核时间：5min）

（一）试题单

1.场地设备要求

（1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

（2）待测标本3.1

2.工作任务

（1）对试题3.1的宝石进行密度和双折射率计算

3.技能要求

（1）能够正确计算宝石的密度

（2）能够正确计算宝石的双折射率

4.质量指标

（1）宝石的密度计算准确

（2）宝石的双折射率计算准确

（二）评分表

客观分评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 1 | 准确写出宝石密度计算公式，错误扣1分 |  |  |
| O2 | 1 | 准确计算宝石的密度，错误扣1分 |  |  |
| O3 | 1 | 准确计算宝石的双折射率（公式及双折射率），总计2项，错误1项扣0.5分 |  |  |

六、对宝石出具检测报告并进行命名（试题代码：3.2；考核时间：20min）

（一）试题单

1.场地设备要求

（1）宝石灯16台、电子天平2台、10倍放大镜16个，镊子16把，折射仪16台，二色镜16个，查尔斯滤色镜16个，正交偏光镜16台，卡尺16个，紫外荧光灯2台

（2）待测的彩色宝石标本3.2

2.工作任务

（1）对标本3.2进行彩色宝石品种检验并出具检测报告

3.技能要求

（1）能够正确描述样品的外部和内部特征

（2）能够根据样品的观察特征，正确选择有用的测试仪器，并得出测试信息和结论

（3）能正确出具检测报告

4.质量指标

（1）宝石材料的的外部和内部特征描述准确

（2）常规宝石检验检测设备的测试现象及结论准确

（3）检测报告出具准确

（二）评分表

客观分评分表

| 序号 | 配分 | 评分细则描述 | 规定或标称值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2 | 质量检查准确，错误扣1分 |  |  |
| 02 | 2 | 形状检查准确，错误扣1分 |  |  |
| 03 | 2 | 颜色检查准确，错误扣1分 |  |  |
| 04 | 2 | 放大检查准确，错误扣1分 |  |  |
| 05 | 4 | 检验结论正确； 定名基本正确（文字错误，描述不完整），扣1分； 定名基本正确（文字错误，描述不完整，没有定名至宝石种，没有注明宝石性质），扣2分； 定名错误或无定名，扣4分 |  |  |